## Controle Endereçamento
PLANILHA DE CONTROLE DE ENDEREÇAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO
Sistema de Alarme de Incêndio Endereçável - Tecnohold Avalon L250A / Avalon Evolution ¦ Frigorífico Bello - Itaquiraí/MS
Nº | End / ID | Tipo Tecnohold / equipamento | Local / ambiente | Texto sugerido na central | Zona / grupo | Status | Observações
1 | 001 | Tipo 01 - Fonte de Alimentação | Central do sistema | SISTEMA AVALON L250A | 00 |  | Vídeo da central: E001 Set:00 Tipo 01 - Central do sistema. Conferir teste final e comunicação no laço.
2 | 002 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Secundária | DET FUMACA EMBALAGEM SECUNDARIA 002 | 00 | Desabilitado na central | Vídeo da central: E002 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
3 | 003 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Secundária | DET FUMACA EMBALAGEM SECUNDARIA 003 | 00 |  | Vídeo da central: E003 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
4 | 004 | Tipo 05 - Detector térmico | Embalagem Secundária | DET TERMICO EMBALAGEM SECUNDARIA 004 | 00 |  | Vídeo da central: E004 Set:00 Tipo 05 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
5 | 005 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Secundária | DET FUMACA EMBALAGEM SECUNDARIA 005 | 00 |  | Vídeo da central: E005 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
6 | 006 | Tipo 05 - Detector térmico | Embalagem Secundária | DET TERMICO EMBALAGEM SECUNDARIA 006 | 00 |  | Vídeo da central: E006 Set:00 Tipo 05 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
7 | 007 | Tipo 05 - Detector térmico | Embalagem Secundária | DET TERMICO EMBALAGEM SECUNDARIA 007 | 00 |  | Vídeo da central: E007 Set:00 Tipo 05 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
8 | 008 | Tipo 05 - Detector térmico | Embalagem Secundária | DET TERMICO EMBALAGEM SECUNDARIA 008 | 00 |  | Vídeo da central: E008 Set:00 Tipo 05 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
9 | 009 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Secundária | DET FUMACA EMBALAGEM SECUNDARIA 009 | 00 |  | Vídeo da central: E009 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
10 | 010 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Secundária | DET FUMACA EMBALAGEM SECUNDARIA 010 | 00 |  | Vídeo da central: E010 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
11 | 011 | Tipo 05 - Detector térmico | Almoxarifado | DET TERMICO ALMOXARIFADO 011 | 00 |  | Vídeo da central: E011 Set:00 Tipo 05 - Almoxarifado. Conferir teste final e comunicação no laço.
12 | 012 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Secundária | DET FUMACA EMBALAGEM SECUNDARIA 012 | 00 |  | Vídeo da central: E012 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
13 | 013 | Tipo 05 - Detector térmico | Embalagem Secundária | DET TERMICO EMBALAGEM SECUNDARIA 013 | 00 |  | Vídeo da central: E013 Set:00 Tipo 05 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
14 | 014 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Secundária | DET FUMACA EMBALAGEM SECUNDARIA 014 | 00 |  | Vídeo da central: E014 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
15 | 015 | Tipo 05 - Detector térmico | Almoxarifado | DET TERMICO ALMOXARIFADO 015 | 00 |  | Vídeo da central: E015 Set:00 Tipo 05 - Almoxarifado. Conferir teste final e comunicação no laço.
16 | 016 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Secundária | DET FUMACA EMBALAGEM SECUNDARIA 016 | 00 |  | Vídeo da central: E016 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
17 | 017 | Tipo 05 - Detector térmico | Embalagem Secundária | DET TERMICO EMBALAGEM SECUNDARIA 017 | 00 |  | Vídeo da central: E017 Set:00 Tipo 05 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
18 | 018 | Tipo 05 - Detector térmico | Embalagem Secundária | DET TERMICO EMBALAGEM SECUNDARIA 018 | 00 |  | Vídeo da central: E018 Set:00 Tipo 05 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
19 | 019 | Tipo 05 - Detector térmico | Almoxarifado | DET TERMICO ALMOXARIFADO 019 | 00 |  | Vídeo da central: E019 Set:00 Tipo 05 - Almoxarifado. Conferir teste final e comunicação no laço.
20 | 020 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Secundária | DET FUMACA EMBALAGEM SECUNDARIA 020 | 00 |  | Vídeo da central: E020 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
21 | 021 | Tipo 05 - Detector térmico | Almoxarifado | DET TERMICO ALMOXARIFADO 021 | 00 |  | Vídeo da central: E021 Set:00 Tipo 05 - Almoxarifado. Conferir teste final e comunicação no laço.
22 | 022 | Tipo 05 - Detector térmico | Embalagem Secundária | DET TERMICO EMBALAGEM SECUNDARIA 022 | 00 | Desabilitado na central | Vídeo da central: E022 Set:00 Tipo 05 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
23 | 023 | Tipo 05 - Detector térmico | Embalagem Secundária | DET TERMICO EMBALAGEM SECUNDARIA 023 | 00 |  | Vídeo da central: E023 Set:00 Tipo 05 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
24 | 024 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Secundária | DET FUMACA EMBALAGEM SECUNDARIA 024 | 00 |  | Vídeo da central: E024 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
25 | 025 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Secundária | DET FUMACA EMBALAGEM SECUNDARIA 025 | 00 |  | Vídeo da central: E025 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
26 | 026 | Tipo 05 - Detector térmico | Embalagem Secundária | DET TERMICO EMBALAGEM SECUNDARIA 026 | 00 |  | Vídeo da central: E026 Set:00 Tipo 05 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
27 | 027 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Secundária | DET FUMACA EMBALAGEM SECUNDARIA 027 | 00 |  | Vídeo da central: E027 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
28 | 028 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Secundária | DET FUMACA EMBALAGEM SECUNDARIA 028 | 00 |  | Vídeo da central: E028 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
29 | 029 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Secundária | DET FUMACA EMBALAGEM SECUNDARIA 029 | 00 |  | Vídeo da central: E029 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
30 | 030 | Tipo 05 - Detector térmico | Embalagem Secundária | DET TERMICO EMBALAGEM SECUNDARIA 030 | 00 |  | Vídeo da central: E030 Set:00 Tipo 05 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
31 | 031 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Secundária | DET FUMACA EMBALAGEM SECUNDARIA 031 | 00 |  | Vídeo da central: E031 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
32 | 032 | Tipo 06 - Sirene endereçável | Painéis Sala de Máquinas | SIRENE END PAINEIS SALA DE MAQUINAS 032 | 00 |  | Vídeo da central: E032 Set:00 Tipo 06 - Painéis Sala de Máquinas. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
33 | 033 | Tipo 06 - Sirene endereçável | Carimbo | SIRENE END CARIMBO 033 | 00 |  | Vídeo da central: E033 Set:00 Tipo 06 - Carimbo. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
34 | 034 | Tipo 06 - Sirene endereçável | Pulmão Industrial | SIRENE END PULMAO INDUSTRIAL 034 | 00 |  | Vídeo da central: E034 Set:00 Tipo 06 - Pulmão Industrial. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
35 | 035 | Tipo 06 - Sirene endereçável | Montagem de Caixa | SIRENE END MONTAGEM DE CAIXA 035 | 00 |  | Vídeo da central: E035 Set:00 Tipo 06 - Montagem de Caixa. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
36 | 036 | Tipo 06 - Sirene endereçável | Embalagens | SIRENE END EMBALAGENS 036 | 00 |  | Vídeo da central: E036 Set:00 Tipo 06 - Embalagens. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
37 | 037 | Tipo 06 - Sirene endereçável | Embalagens | SIRENE END EMBALAGENS 037 | 00 |  | Vídeo da central: E037 Set:00 Tipo 06 - Embalagens. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
38 | 038 | Tipo 06 - Sirene endereçável | Embalagens | SIRENE END EMBALAGENS 038 | 00 |  | Vídeo da central: E038 Set:00 Tipo 06 - Embalagens. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
39 | 039 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Forro Esteira | DET FUMACA FORRO ESTEIRA 039 | 00 |  | Vídeo da central: E039 Set:00 Tipo 03 - Forro Esteira. Conferir teste final e comunicação no laço.
40 | 040 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Forro Esteira | DET FUMACA FORRO ESTEIRA 040 | 00 |  | Vídeo da central: E040 Set:00 Tipo 03 - Forro Esteira. Conferir teste final e comunicação no laço.
41 | 041 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Forro Esteira | DET FUMACA FORRO ESTEIRA 041 | 00 |  | Vídeo da central: E041 Set:00 Tipo 03 - Forro Esteira. Conferir teste final e comunicação no laço.
42 | 042 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Forro Esteira | DET FUMACA FORRO ESTEIRA 042 | 00 |  | Vídeo da central: E042 Set:00 Tipo 03 - Forro Esteira. Conferir teste final e comunicação no laço.
43 | 043 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Forro Esteira | DET FUMACA FORRO ESTEIRA 043 | 00 |  | Vídeo da central: E043 Set:00 Tipo 03 - Forro Esteira. Conferir teste final e comunicação no laço.
44 | 044 | Tipo 00 - Desabilitar dispositivo |  |  | 00 |  | -
45 | 045 | Tipo 05 - Detector térmico | Embalagem Primária D | DET TERMICO EMBALAGEM PRIMARIA D 045 | 00 |  | Vídeo da central: E045 Set:00 Tipo 05 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
46 | 046 | Tipo 05 - Detector térmico | Embalagem Primária D | DET TERMICO EMBALAGEM PRIMARIA D 046 | 00 |  | Vídeo da central: E046 Set:00 Tipo 05 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
47 | 047 | Tipo 05 - Detector térmico | Embalagem Primária D | DET TERMICO EMBALAGEM PRIMARIA D 047 | 00 |  | Vídeo da central: E047 Set:00 Tipo 05 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
48 | 048 | Tipo 05 - Detector térmico | Embalagem Primária D | DET TERMICO EMBALAGEM PRIMARIA D 048 | 00 |  | Vídeo da central: E048 Set:00 Tipo 05 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
49 | 049 | Tipo 05 - Detector térmico | Embalagem Primária D | DET TERMICO EMBALAGEM PRIMARIA D 049 | 00 |  | Vídeo da central: E049 Set:00 Tipo 05 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
50 | 050 | Tipo 05 - Detector térmico | Embalagem Primária D | DET TERMICO EMBALAGEM PRIMARIA D 050 | 00 |  | Vídeo da central: E050 Set:00 Tipo 05 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
51 | 051 | Tipo 05 - Detector térmico | Embalagem Primária D | DET TERMICO EMBALAGEM PRIMARIA D 051 | 00 |  | Vídeo da central: E051 Set:00 Tipo 05 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
52 | 052 | Tipo 05 - Detector térmico | Embalagem Primária D | DET TERMICO EMBALAGEM PRIMARIA D 052 | 00 |  | Vídeo da central: E052 Set:00 Tipo 05 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
53 | 053 | Tipo 06 - Sirene endereçável | Embalagem Sec. Depós. | SIRENE END EMBALAGEM SEC DEPOS 053 | 00 |  | Vídeo da central: E053 Set:00 Tipo 06 - Embalagem Sec. Depós.. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
54 | 054 | Tipo 05 - Detector térmico | Embalagem Primária D | DET TERMICO EMBALAGEM PRIMARIA D 054 | 00 |  | Vídeo da central: E054 Set:00 Tipo 05 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
55 | 055 | Tipo 05 - Detector térmico | Embalagem Primária D | DET TERMICO EMBALAGEM PRIMARIA D 055 | 00 |  | Vídeo da central: E055 Set:00 Tipo 05 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
56 | 056 | Tipo 05 - Detector térmico | Forro Embalagem Sec. D | DET TERMICO FORRO EMBALAGEM SEC D 056 | 00 |  | Vídeo da central: E056 Set:00 Tipo 05 - Forro Embalagem Sec. D. Conferir teste final e comunicação no laço.
57 | 057 | Tipo 05 - Detector térmico | Embalagem Primária D | DET TERMICO EMBALAGEM PRIMARIA D 057 | 00 |  | Vídeo da central: E057 Set:00 Tipo 05 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
58 | 058 | Tipo 05 - Detector térmico | Embalagem Primária D | DET TERMICO EMBALAGEM PRIMARIA D 058 | 00 |  | Vídeo da central: E058 Set:00 Tipo 05 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
59 | 059 | Tipo 05 - Detector térmico | Embalagem Primária D | DET TERMICO EMBALAGEM PRIMARIA D 059 | 00 |  | Vídeo da central: E059 Set:00 Tipo 05 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
60 | 060 | Tipo 05 - Detector térmico | Embalagem Primária D | DET TERMICO EMBALAGEM PRIMARIA D 060 | 00 |  | Vídeo da central: E060 Set:00 Tipo 05 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
61 | 061 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Primária D | DET FUMACA EMBALAGEM PRIMARIA D 061 | 00 |  | Vídeo da central: E061 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
62 | 062 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Primária D | DET FUMACA EMBALAGEM PRIMARIA D 062 | 00 |  | Vídeo da central: E062 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
63 | 063 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Primária D | DET FUMACA EMBALAGEM PRIMARIA D 063 | 00 |  | Vídeo da central: E063 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
64 | 064 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Primária D | DET FUMACA EMBALAGEM PRIMARIA D 064 | 00 |  | Vídeo da central: E064 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
65 | 065 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Primária D | DET FUMACA EMBALAGEM PRIMARIA D 065 | 00 |  | Vídeo da central: E065 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
66 | 066 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Primária D | DET FUMACA EMBALAGEM PRIMARIA D 066 | 00 |  | Vídeo da central: E066 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
67 | 067 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Sec. Depós. | DET FUMACA EMBALAGEM SEC DEPOS 067 | 00 |  | Vídeo da central: E067 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Sec. Depós.. Conferir teste final e comunicação no laço.
68 | 068 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Primária D | DET FUMACA EMBALAGEM PRIMARIA D 068 | 00 |  | Vídeo da central: E068 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
69 | 069 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Primária D | DET FUMACA EMBALAGEM PRIMARIA D 069 | 00 |  | Vídeo da central: E069 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
70 | 070 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Primária D | DET FUMACA EMBALAGEM PRIMARIA D 070 | 00 |  | Vídeo da central: E070 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
71 | 071 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Primária D | DET FUMACA EMBALAGEM PRIMARIA D 071 | 00 |  | Vídeo da central: E071 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
72 | 072 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Primária D | DET FUMACA EMBALAGEM PRIMARIA D 072 | 00 |  | Vídeo da central: E072 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
73 | 073 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Primária D | DET FUMACA EMBALAGEM PRIMARIA D 073 | 00 |  | Vídeo da central: E073 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
74 | 074 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Primária D | DET FUMACA EMBALAGEM PRIMARIA D 074 | 00 |  | Vídeo da central: E074 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
75 | 075 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Primária D | DET FUMACA EMBALAGEM PRIMARIA D 075 | 00 |  | Vídeo da central: E075 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Primária D. Conferir teste final e comunicação no laço.
76 | 076 | Tipo 00 - Desabilitar dispositivo |  |  | 00 |  | -
77 | 077 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Embalagem Secundária | DET FUMACA EMBALAGEM SECUNDARIA 077 | 00 |  | Vídeo da central: E077 Set:00 Tipo 03 - Embalagem Secundária. Conferir teste final e comunicação no laço.
78 | 078 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Forro Embalagem Sec. | DET FUMACA FORRO EMBALAGEM SEC 078 | 00 |  | Vídeo da central: E078 Set:00 Tipo 03 - Forro Embalagem Sec.. Conferir teste final e comunicação no laço.
79 | 079 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Forro Embalagem Sec. | DET FUMACA FORRO EMBALAGEM SEC 079 | 00 |  | Vídeo da central: E079 Set:00 Tipo 03 - Forro Embalagem Sec.. Conferir teste final e comunicação no laço.
80 | 080 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Forro Embalagem Sec. | DET FUMACA FORRO EMBALAGEM SEC 080 | 00 |  | Vídeo da central: E080 Set:00 Tipo 03 - Forro Embalagem Sec.. Conferir teste final e comunicação no laço.
81 | 081 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Forro Embalagem Sec. | DET FUMACA FORRO EMBALAGEM SEC 081 | 00 |  | Vídeo da central: E081 Set:00 Tipo 03 - Forro Embalagem Sec.. Conferir teste final e comunicação no laço.
82 | 082 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Forro Embalagem Sec. | DET FUMACA FORRO EMBALAGEM SEC 082 | 00 |  | Vídeo da central: E082 Set:00 Tipo 03 - Forro Embalagem Sec.. Conferir teste final e comunicação no laço.
83 | 083 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Forro Embalagem Sec. | DET FUMACA FORRO EMBALAGEM SEC 083 | 00 |  | Vídeo da central: E083 Set:00 Tipo 03 - Forro Embalagem Sec.. Conferir teste final e comunicação no laço.
84 | 084 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Forro Embalagem Sec. | DET FUMACA FORRO EMBALAGEM SEC 084 | 00 |  | Vídeo da central: E084 Set:00 Tipo 03 - Forro Embalagem Sec.. Conferir teste final e comunicação no laço.
85 | 085 | Tipo 00 - Desabilitar dispositivo |  |  | 00 |  | -
86 | 086 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Forro Embalagem Sec. | DET FUMACA FORRO EMBALAGEM SEC 086 | 00 |  | Vídeo da central: E086 Set:00 Tipo 03 - Forro Embalagem Sec.. Conferir teste final e comunicação no laço.
87 | 087 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Forro Embalagem Sec. | DET FUMACA FORRO EMBALAGEM SEC 087 | 00 |  | Vídeo da central: E087 Set:00 Tipo 03 - Forro Embalagem Sec.. Conferir teste final e comunicação no laço.
88 | 088 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Forro Embalagem Sec. | DET FUMACA FORRO EMBALAGEM SEC 088 | 00 |  | Vídeo da central: E088 Set:00 Tipo 03 - Forro Embalagem Sec.. Conferir teste final e comunicação no laço.
89 | 089 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Pulmão Industrial | DET FUMACA PULMAO INDUSTRIAL 089 | 00 |  | Vídeo da central: E089 Set:00 Tipo 03 - Pulmão Industrial. Conferir teste final e comunicação no laço.
90 | 090 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Pulmão Industrial | DET FUMACA PULMAO INDUSTRIAL 090 | 00 |  | Vídeo da central: E090 Set:00 Tipo 03 - Pulmão Industrial. Conferir teste final e comunicação no laço.
91 | 091 | Tipo 00 - Desabilitar dispositivo |  |  | 00 |  | -
92 | 092 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Carimbo | DET FUMACA CARIMBO 092 | 00 |  | Vídeo da central: E092 Set:00 Tipo 03 - Carimbo. Conferir teste final e comunicação no laço.
93 | 093 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Carimbo | DET FUMACA CARIMBO 093 | 00 |  | Vídeo da central: E093 Set:00 Tipo 03 - Carimbo. Conferir teste final e comunicação no laço.
94 | 094 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Carimbo | DET FUMACA CARIMBO 094 | 00 |  | Vídeo da central: E094 Set:00 Tipo 03 - Carimbo. Conferir teste final e comunicação no laço.
95 | 095 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Pulmão Industrial | DET FUMACA PULMAO INDUSTRIAL 095 | 00 |  | Vídeo da central: E095 Set:00 Tipo 03 - Pulmão Industrial. Conferir teste final e comunicação no laço.
96 | 096 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Pulmão Industrial | DET FUMACA PULMAO INDUSTRIAL 096 | 00 |  | Vídeo da central: E096 Set:00 Tipo 03 - Pulmão Industrial. Conferir teste final e comunicação no laço.
97 | 097 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Pulmão Industrial | DET FUMACA PULMAO INDUSTRIAL 097 | 00 |  | Vídeo da central: E097 Set:00 Tipo 03 - Pulmão Industrial. Conferir teste final e comunicação no laço.
98 | 098 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Pulmão Industrial | DET FUMACA PULMAO INDUSTRIAL 098 | 00 |  | Vídeo da central: E098 Set:00 Tipo 03 - Pulmão Industrial. Conferir teste final e comunicação no laço.
99 | 099 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Pulmão Industrial | DET FUMACA PULMAO INDUSTRIAL 099 | 00 |  | Vídeo da central: E099 Set:00 Tipo 03 - Pulmão Industrial. Conferir teste final e comunicação no laço.
100 | 100 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Pulmão Industrial | DET FUMACA PULMAO INDUSTRIAL 100 | 00 |  | Vídeo da central: E100 Set:00 Tipo 03 - Pulmão Industrial. Conferir teste final e comunicação no laço.
101 | 101 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Sala de Condimentos | DET FUMACA SALA DE CONDIMENTOS 101 | 00 |  | Vídeo da central: E101 Set:00 Tipo 03 - Sala de Condimentos. Conferir teste final e comunicação no laço.
102 | 102 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Sala de Condimentos | DET FUMACA SALA DE CONDIMENTOS 102 | 00 |  | Vídeo da central: E102 Set:00 Tipo 03 - Sala de Condimentos. Conferir teste final e comunicação no laço.
103 | 103 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Sala de Condimentos | DET FUMACA SALA DE CONDIMENTOS 103 | 00 |  | Vídeo da central: E103 Set:00 Tipo 03 - Sala de Condimentos. Conferir teste final e comunicação no laço.
104 | 104 | Tipo 00 - Desabilitar dispositivo |  |  | 00 |  | -
105 | 105 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Pulmão Industrial | DET FUMACA PULMAO INDUSTRIAL 105 | 00 |  | Vídeo da central: E105 Set:00 Tipo 03 - Pulmão Industrial. Conferir teste final e comunicação no laço.
106 | 106 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Carimbo | DET FUMACA CARIMBO 106 | 00 |  | Vídeo da central: E106 Set:00 Tipo 03 - Carimbo. Conferir teste final e comunicação no laço.
107 | 107 | Tipo 00 - Desabilitar dispositivo |  |  | 00 |  | -
108 | 108 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Pulmão Industrial | DET FUMACA PULMAO INDUSTRIAL 108 | 00 |  | Vídeo da central: E108 Set:00 Tipo 03 - Pulmão Industrial. Conferir teste final e comunicação no laço.
109 | 109 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Pulmão Industrial | DET FUMACA PULMAO INDUSTRIAL 109 | 00 |  | Vídeo da central: E109 Set:00 Tipo 03 - Pulmão Industrial. Conferir teste final e comunicação no laço.
110 | 110 | Tipo 00 - Desabilitar dispositivo |  |  | 00 |  | -
111 | 111 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Painéis Superior Sala | DET FUMACA PAINEIS SUPERIOR SALA 111 | 00 |  | Vídeo da central: E111 Set:00 Tipo 03 - Painéis Superior Sala. Conferir teste final e comunicação no laço.
112 | 112 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Painéis Superior Sala | DET FUMACA PAINEIS SUPERIOR SALA 112 | 00 |  | Vídeo da central: E112 Set:00 Tipo 03 - Painéis Superior Sala. Conferir teste final e comunicação no laço.
113 | 113 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Painéis Superior Sala | DET FUMACA PAINEIS SUPERIOR SALA 113 | 00 |  | Vídeo da central: E113 Set:00 Tipo 03 - Painéis Superior Sala. Conferir teste final e comunicação no laço.
114 | 114 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Painéis Superior Sala | DET FUMACA PAINEIS SUPERIOR SALA 114 | 00 |  | Vídeo da central: E114 Set:00 Tipo 03 - Painéis Superior Sala. Conferir teste final e comunicação no laço.
115 | 115 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Painéis Superior Sala | DET FUMACA PAINEIS SUPERIOR SALA 115 | 00 |  | Vídeo da central: E115 Set:00 Tipo 03 - Painéis Superior Sala. Conferir teste final e comunicação no laço.
116 | 116 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Painéis Superior Sala | DET FUMACA PAINEIS SUPERIOR SALA 116 | 00 |  | Vídeo da central: E116 Set:00 Tipo 03 - Painéis Superior Sala. Conferir teste final e comunicação no laço.
117 | 117 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Painéis Superior Sala | DET FUMACA PAINEIS SUPERIOR SALA 117 | 00 |  | Vídeo da central: E117 Set:00 Tipo 03 - Painéis Superior Sala. Conferir teste final e comunicação no laço.
118 | 118 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Painéis Superior Sala | DET FUMACA PAINEIS SUPERIOR SALA 118 | 00 |  | Vídeo da central: E118 Set:00 Tipo 03 - Painéis Superior Sala. Conferir teste final e comunicação no laço.
119 | 119 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Painéis Superior Sala | DET FUMACA PAINEIS SUPERIOR SALA 119 | 00 |  | Vídeo da central: E119 Set:00 Tipo 03 - Painéis Superior Sala. Conferir teste final e comunicação no laço.
120 | 120 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Sala de Painéis Velha | DET FUMACA SALA DE PAINEIS VELHA 120 | 00 |  | Vídeo da central: E120 Set:00 Tipo 03 - Sala de Painéis Velha. Conferir teste final e comunicação no laço.
121 | 121 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Sala de Transformador | DET FUMACA SALA DE TRANSFORMADOR 121 | 00 |  | Vídeo da central: E121 Set:00 Tipo 03 - Sala de Transformador. Conferir teste final e comunicação no laço.
122 | 122 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Sala de Transformador | DET FUMACA SALA DE TRANSFORMADOR 122 | 00 |  | Vídeo da central: E122 Set:00 Tipo 03 - Sala de Transformador. Conferir teste final e comunicação no laço.
123 | 123 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Sala de Transformador | DET FUMACA SALA DE TRANSFORMADOR 123 | 00 |  | Vídeo da central: E123 Set:00 Tipo 03 - Sala de Transformador. Conferir teste final e comunicação no laço.
124 | 124 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Sala de Transformador | DET FUMACA SALA DE TRANSFORMADOR 124 | 00 |  | Vídeo da central: E124 Set:00 Tipo 03 - Sala de Transformador. Conferir teste final e comunicação no laço.
125 | 125 | Tipo 00 - Desabilitar dispositivo |  |  | 00 |  | -
126 | 126 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Almoxarifado Externo | DET FUMACA ALMOXARIFADO EXTERNO 126 | 00 |  | Vídeo da central: E126 Set:00 Tipo 03 - Almoxarifado Externo. Conferir teste final e comunicação no laço.
127 | 127 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Almoxarifado Externo | DET FUMACA ALMOXARIFADO EXTERNO 127 | 00 |  | Vídeo da central: E127 Set:00 Tipo 03 - Almoxarifado Externo. Conferir teste final e comunicação no laço.
128 | 128 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Almoxarifado Externo | DET FUMACA ALMOXARIFADO EXTERNO 128 | 00 |  | Vídeo da central: E128 Set:00 Tipo 03 - Almoxarifado Externo. Conferir teste final e comunicação no laço.
129 | 129 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Almoxarifado Externo | DET FUMACA ALMOXARIFADO EXTERNO 129 | 00 |  | Vídeo da central: E129 Set:00 Tipo 03 - Almoxarifado Externo. Conferir teste final e comunicação no laço.
130 | 130 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Almoxarifado Externo | DET FUMACA ALMOXARIFADO EXTERNO 130 | 00 |  | Vídeo da central: E130 Set:00 Tipo 03 - Almoxarifado Externo. Conferir teste final e comunicação no laço.
131 | 131 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Almoxarifado Externo | DET FUMACA ALMOXARIFADO EXTERNO 131 | 00 |  | Vídeo da central: E131 Set:00 Tipo 03 - Almoxarifado Externo. Conferir teste final e comunicação no laço.
132 | 132 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Almoxarifado Externo | DET FUMACA ALMOXARIFADO EXTERNO 132 | 00 |  | Vídeo da central: E132 Set:00 Tipo 03 - Almoxarifado Externo. Conferir teste final e comunicação no laço.
133 | 133 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Almoxarifado Externo | DET FUMACA ALMOXARIFADO EXTERNO 133 | 00 |  | Vídeo da central: E133 Set:00 Tipo 03 - Almoxarifado Externo. Conferir teste final e comunicação no laço.
134 | 134 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Subestação Gelada | DET FUMACA SUBESTACAO GELADA 134 | 00 |  | Vídeo da central: E134 Set:00 Tipo 03 - Subestação Gelada. Conferir teste final e comunicação no laço.
135 | 135 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Subestação Gelada | DET FUMACA SUBESTACAO GELADA 135 | 00 |  | Vídeo da central: E135 Set:00 Tipo 03 - Subestação Gelada. Conferir teste final e comunicação no laço.
136 | 136 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Subestação Gelada | DET FUMACA SUBESTACAO GELADA 136 | 00 |  | Vídeo da central: E136 Set:00 Tipo 03 - Subestação Gelada. Conferir teste final e comunicação no laço.
137 | 137 | Tipo 00 - Desabilitar dispositivo |  |  | 00 |  | -
138 | 138 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Forro Embalagem Sec. | DET FUMACA FORRO EMBALAGEM SEC 138 | 00 |  | Vídeo da central: E138 Set:00 Tipo 03 - Forro Embalagem Sec.. Conferir teste final e comunicação no laço.
139 | 139 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Forro Embalagem Sec. | DET FUMACA FORRO EMBALAGEM SEC 139 | 00 |  | Vídeo da central: E139 Set:00 Tipo 03 - Forro Embalagem Sec.. Conferir teste final e comunicação no laço.
140 | 140 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Forro Embalagem Sec. | DET FUMACA FORRO EMBALAGEM SEC 140 | 00 |  | Vídeo da central: E140 Set:00 Tipo 03 - Forro Embalagem Sec.. Conferir teste final e comunicação no laço.
141 | 141 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Forro Embalagem Sec. | DET FUMACA FORRO EMBALAGEM SEC 141 | 00 |  | Vídeo da central: E141 Set:00 Tipo 03 - Forro Embalagem Sec.. Conferir teste final e comunicação no laço.
142 | 142 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Forro Embalagem Sec. | DET FUMACA FORRO EMBALAGEM SEC 142 | 00 |  | Vídeo da central: E142 Set:00 Tipo 03 - Forro Embalagem Sec.. Conferir teste final e comunicação no laço.
143 | 143 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Forro Embalagem Sec. | DET FUMACA FORRO EMBALAGEM SEC 143 | 00 |  | Vídeo da central: E143 Set:00 Tipo 03 - Forro Embalagem Sec.. Conferir teste final e comunicação no laço.
144 | 144 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Forro Embalagem Sec. | DET FUMACA FORRO EMBALAGEM SEC 144 | 00 |  | Vídeo da central: E144 Set:00 Tipo 03 - Forro Embalagem Sec.. Conferir teste final e comunicação no laço.
145 | 145 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Forro Embalagem Sec. | DET FUMACA FORRO EMBALAGEM SEC 145 | 00 |  | Vídeo da central: E145 Set:00 Tipo 03 - Forro Embalagem Sec.. Conferir teste final e comunicação no laço.
146 | 146 | Tipo 03 - Detector de fumaça endereçável | Forro Embalagem Sec. | DET FUMACA FORRO EMBALAGEM SEC 146 | 00 |  | Vídeo da central: E146 Set:00 Tipo 03 - Forro Embalagem Sec.. Conferir teste final e comunicação no laço.
147 | 147 | Tipo 06 - Sirene endereçável | Almoxarifado Externo | SIRENE END ALMOXARIFADO EXTERNO 147 | 00 |  | Vídeo da central: E147 Set:00 Tipo 06 - Almoxarifado Externo. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
148 | 148 | Tipo 02 - Acionador manual endereçável | Embalagem Secundária | ACIONADOR MANUAL EMBALAGEM SECUNDARIA 148 | 00 |  | Manual. Teste do acionador registrado na central. Conferido no vídeo da central: E148 Set:00 Tipo:02 - Embalagem Secundária. Verificar acionamento/audibilidade das sirenes no ambiente.
149 | 149 | Tipo 06 - Sirene endereçável | Embalagem Secundária | SIRENE END EMBALAGEM SECUNDARIA 149 | 00 |  | Vídeo da central: E149 Set:00 Tipo 06 - Embalagem Secundária. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
150 | 150 | Tipo 02 - Acionador manual endereçável | Expedição | ACIONADOR MANUAL EXPEDICAO 150 | 00 |  | Manual. Teste do acionador registrado na central. Conferido no vídeo da central: E150 Set:00 Tipo:02 - Expedição. Verificar acionamento/audibilidade das sirenes no ambiente.
151 | 151 | Tipo 00 - Desabilitar dispositivo |  |  | 00 |  | -
152 | 152 | Tipo 02 - Acionador manual endereçável | Embalagem Secundária | ACIONADOR MANUAL EMBALAGEM SECUNDARIA 152 | 00 |  | Manual. Teste do acionador registrado na central. Conferido no vídeo da central: E152 Set:00 Tipo:02 - Embalagem Secundária. Verificar acionamento/audibilidade das sirenes no ambiente.
153 | 153 | Tipo 06 - Sirene endereçável | Embalagem Secundária | SIRENE END EMBALAGEM SECUNDARIA 153 | 00 |  | Vídeo da central: E153 Set:00 Tipo 06 - Embalagem Secundária. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
154 | 154 | Tipo 02 - Acionador manual endereçável | Sala Etiqueta | ACIONADOR MANUAL SALA ETIQUETA 154 | 00 |  | Manual. Teste do acionador registrado na central. Conferido no vídeo da central: E154 Set:00 Tipo:02 - Sala Etiqueta. Verificar acionamento/audibilidade das sirenes no ambiente.
155 | 155 | Tipo 06 - Sirene endereçável | Sala Etiqueta | SIRENE END SALA ETIQUETA 155 | 00 |  | Vídeo da central: E155 Set:00 Tipo 06 - Sala Etiqueta. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
156 | 156 | Tipo 02 - Acionador manual endereçável | Miúdos | ACIONADOR MANUAL MIUDOS 156 | 00 |  | Manual. Teste do acionador registrado na central. Conferido no vídeo da central: E156 Set:00 Tipo:02 - Miúdos. Verificar acionamento/audibilidade das sirenes no ambiente.
157 | 157 | Tipo 06 - Sirene endereçável | Miúdos | SIRENE END MIUDOS 157 | 00 |  | Vídeo da central: E157 Set:00 Tipo 06 - Miúdos. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
158 | 158 | Tipo 02 - Acionador manual endereçável | Depósito Embalagem S | ACIONADOR MANUAL DEPOSITO EMBALAGEM S 158 | 00 |  | Manual. Teste do acionador registrado na central. Conferido no vídeo da central: E158 Set:00 Tipo:02 - Depósito Embalagem S. Verificar acionamento/audibilidade das sirenes no ambiente.
159 | 159 | Tipo 00 - Desabilitar dispositivo |  |  | 00 |  | -
160 | 160 | Tipo 02 - Acionador manual endereçável | Entrada Produção | ACIONADOR MANUAL ENTRADA PRODUCAO 160 | 00 |  | Manual. Teste do acionador registrado na central. Conferido no vídeo da central: E160 Set:00 Tipo:02 - Entrada Produção. Verificar acionamento/audibilidade das sirenes no ambiente.
161 | 161 | Tipo 06 - Sirene endereçável | Entrada Produção | SIRENE END ENTRADA PRODUCAO 161 | 00 |  | Vídeo da central: E161 Set:00 Tipo 06 - Entrada Produção. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
162 | 162 | Tipo 02 - Acionador manual endereçável | Sala de Máquina | ACIONADOR MANUAL SALA DE MAQUINA 162 | 00 |  | Manual. Teste do acionador registrado na central. Conferido no vídeo da central: E162 Set:00 Tipo:02 - Sala de Máquina. Verificar acionamento/audibilidade das sirenes no ambiente.
163 | 163 | Tipo 06 - Sirene endereçável | Sala de Máquina | SIRENE END SALA DE MAQUINA 163 | 00 |  | Vídeo da central: E163 Set:00 Tipo 06 - Sala de Máquina. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
164 | 164 | Tipo 02 - Acionador manual endereçável | Próximo Lavanderia | ACIONADOR MANUAL PROXIMO LAVANDERIA 164 | 00 |  | Manual. Teste do acionador registrado na central. Conferido no vídeo da central: E164 Set:00 Tipo:02 - Próximo Lavanderia. Verificar acionamento/audibilidade das sirenes no ambiente.
165 | 165 | Tipo 06 - Sirene endereçável | Próximo Lavanderia | SIRENE END PROXIMO LAVANDERIA 165 | 00 |  | Vídeo da central: E165 Set:00 Tipo 06 - Próximo Lavanderia. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
166 | 166 | Tipo 02 - Acionador manual endereçável | Próximo ADM. | ACIONADOR MANUAL PROXIMO ADM 166 | 00 |  | Manual. Teste do acionador registrado na central. Conferido no vídeo da central: E166 Set:00 Tipo:02 - Próximo ADM.. Verificar acionamento/audibilidade das sirenes no ambiente.
167 | 167 | Tipo 06 - Sirene endereçável | Próximo ADM. | SIRENE END PROXIMO ADM 167 | 00 |  | Vídeo da central: E167 Set:00 Tipo 06 - Próximo ADM.. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
168 | 168 | Tipo 02 - Acionador manual endereçável | Área de Descanso | ACIONADOR MANUAL AREA DE DESCANSO 168 | 00 |  | Manual. Teste do acionador registrado na central. Conferido no vídeo da central: E168 Set:00 Tipo:02 - Área de Descanso. Verificar acionamento/audibilidade das sirenes no ambiente.
169 | 169 | Tipo 06 - Sirene endereçável | Área de Descanso | SIRENE END AREA DE DESCANSO 169 | 00 |  | Vídeo da central: E169 Set:00 Tipo 06 - Área de Descanso. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
170 | 170 | Tipo 02 - Acionador manual endereçável | Entrada Escaldagem | ACIONADOR MANUAL ENTRADA ESCALDAGEM 170 | 00 |  | Manual. Teste do acionador registrado na central. Conferido no vídeo da central: E170 Set:00 Tipo:02 - Entrada Escaldagem. Verificar acionamento/audibilidade das sirenes no ambiente.
171 | 171 | Tipo 06 - Sirene endereçável | Entrada Escaldagem | SIRENE END ENTRADA ESCALDAGEM 171 | 00 |  | Vídeo da central: E171 Set:00 Tipo 06 - Entrada Escaldagem. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
172 | 172 | Tipo 02 - Acionador manual endereçável | Necropsia | ACIONADOR MANUAL NECROPSIA 172 | 00 |  | Manual. Teste do acionador registrado na central. Conferido no vídeo da central: E172 Set:00 Tipo:02 - Necropsia. Verificar acionamento/audibilidade das sirenes no ambiente.
173 | 173 | Tipo 06 - Sirene endereçável | Necropsia | SIRENE END NECROPSIA 173 | 00 |  | Vídeo da central: E173 Set:00 Tipo 06 - Necropsia. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
174 | 174 | Tipo 02 - Acionador manual endereçável | Sala de Transformador | ACIONADOR MANUAL SALA DE TRANSFORMADOR 174 | 00 |  | Manual. Teste do acionador registrado na central. Conferido no vídeo da central: E174 Set:00 Tipo:02 - Sala de Transformador. Verificar acionamento/audibilidade das sirenes no ambiente.
175 | 175 | Tipo 06 - Sirene endereçável | ETE | SIRENE END ETE 175 | 00 |  | Vídeo da central: E175 Set:00 Tipo 06 - ETE. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
176 | 176 | Tipo 02 - Acionador manual endereçável | Caldeira | ACIONADOR MANUAL CALDEIRA 176 | 00 |  | Manual. Teste do acionador registrado na central. Conferido no vídeo da central: E176 Set:00 Tipo:02 - Caldeira. Verificar acionamento/audibilidade das sirenes no ambiente.
177 | 177 | Tipo 37 - Sirene endereçável | Caldeira | SIRENE END CALDEIRA 177 | 00 |  | Vídeo da central: E177 Set:00 Tipo 37 - Caldeira. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
178 | 178 | Tipo 02 - Acionador manual endereçável | Caldeira | ACIONADOR MANUAL CALDEIRA 178 | 00 |  | Manual. Teste do acionador registrado na central. Conferido no vídeo da central: E178 Set:00 Tipo:02 - Caldeira. Verificar acionamento/audibilidade das sirenes no ambiente.
179 | 179 | Tipo 00 - Desabilitar dispositivo |  |  | 00 |  | -
180 | 180 | Tipo 00 - Desabilitar dispositivo |  |  | 00 |  | -
181 | 181 | Tipo 06 - Sirene endereçável | Sala CB | SIRENE END SALA CB 181 | 00 |  | Vídeo da central: E181 Set:00 Tipo 06 - Sala CB. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
182 | 182 | Tipo 02 - Acionador manual endereçável | ETE | ACIONADOR MANUAL ETE 182 | 00 |  | Manual. Teste do acionador registrado na central. Conferido no vídeo da central: E182 Set:00 Tipo:02 - ETE. Verificar acionamento/audibilidade das sirenes no ambiente.
183 | 183 | Tipo 06 - Sirene endereçável | Sala de Corte | SIRENE END SALA DE CORTE 183 | 00 |  | Vídeo da central: E183 Set:00 Tipo 06 - Sala de Corte. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
184 | 184 | Tipo 02 - Acionador manual endereçável | Sala de Corte | ACIONADOR MANUAL SALA DE CORTE 184 | 00 |  | Manual. Teste do acionador registrado na central. Conferido no vídeo da central: E184 Set:00 Tipo:02 - Sala de Corte. Verificar acionamento/audibilidade das sirenes no ambiente.
185 | 185 | Tipo 06 - Sirene endereçável | Sala de Corte | SIRENE END SALA DE CORTE 185 | 00 |  | Vídeo da central: E185 Set:00 Tipo 06 - Sala de Corte. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
186 | 186 | Tipo 02 - Acionador manual endereçável | Sala de Corte | ACIONADOR MANUAL SALA DE CORTE 186 | 00 |  | Manual. Teste do acionador registrado na central. Conferido no vídeo da central: E186 Set:00 Tipo:02 - Sala de Corte. Verificar acionamento/audibilidade das sirenes no ambiente.
187 | 187 | Tipo 37 - Sirene endereçável | Sala Miúdos | SIRENE END SALA MIUDOS 187 | 00 |  | Vídeo da central: E187 Set:00 Tipo 37 - Sala Miúdos. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
188 | 188 | Tipo 02 - Acionador manual endereçável | Sala Miúdos | ACIONADOR MANUAL SALA MIUDOS 188 | 00 |  | Manual. Teste do acionador registrado na central. Conferido no vídeo da central: E188 Set:00 Tipo:02 - Sala Miúdos. Verificar acionamento/audibilidade das sirenes no ambiente.
189 | 189 | Tipo 37 - Sirene endereçável | Sangria-Porta de Emergência | SIRENE END SANGRIA PORTA EMERG 189 | 00 |  | Vídeo da central: E189 Set:00 Tipo 37 - Sangria-Porta de Emergência. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
190 | 190 | Tipo 02 - Acionador manual endereçável | Sangria-Porta de Emergência | ACIONADOR MANUAL SANGRIA PORTA EMERG 190 | 00 |  | Manual. Teste do acionador registrado na central. Conferido no vídeo da central: E190 Set:00 Tipo:02 - Sangria-Porta de Emergência. Verificar acionamento/audibilidade das sirenes no ambiente.
191 | 191 | Tipo 37 - Sirene endereçável | Embalagem Secundária | SIRENE END EMBALAGEM SECUNDARIA 191 | 00 |  | Vídeo da central: E191 Set:00 Tipo 37 - Embalagem Secundária. Confirmar audibilidade/sinalização e registro na central.
192 | 192 | Tipo 00 - Desabilitar dispositivo |  |  | 00 | Desabilitado na central | -
193 | 193 | Tipo 00 - Desabilitar dispositivo |  |  | 00 | Desabilitado na central | -
194 | 194 | Tipo 00 - Desabilitar dispositivo |  |  | 00 | Desabilitado na central | -
195 | 195 | Tipo 00 - Desabilitar dispositivo |  |  | 00 | Desabilitado na central | -
196 | 196 | Tipo 00 - Desabilitar dispositivo |  |  | 00 | Desabilitado na central | -
197 | 197 | Tipo 00 - Desabilitar dispositivo |  |  | 00 | Desabilitado na central | -
198 | 198 | Tipo 00 - Desabilitar dispositivo |  |  | 00 | Desabilitado na central | -
199 | 199 | Tipo 00 - Desabilitar dispositivo |  |  | 00 | Desabilitado na central | -
200 | 200 | Tipo 00 - Desabilitar dispositivo |  |  | 00 | Desabilitado na central | -
201 | 201 | Tipo 00 - Desabilitar dispositivo |  |  | 00 | Desabilitado na central | -
202 | 202 | Tipo 00 - Desabilitar dispositivo |  |  | 00 | Desabilitado na central | -